Контрольная работа №3

по инженерной графике

Получил: студент (ф.и.о.) ___________________________________________

Шифр___________________

Задание 1 «Чертежи железобетонного изделия» Изучить стандарты оформления сборочных чертежей железобетонных изделий, правила оформления спецификации на железобетонные изделия (ГОСТ СПДС 21.501-93 «Правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей», ГОСТ 2.108-68, СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования»). В задании необходимо: 1. Выполнить сборочный чертеж железобетонного изделия и рабочие чертежи сборочных единиц и закладных изделий. 3. Составить спецификацию на железобетонное изделие. 2. Составить совмещенные с чертежами спецификации на сборочные единицы и закладные детали. 3. Составить ведомость расхода стали на железобетонное изделие. Работа выполняется на листах формата А3 или А4 в масштабе 1:10 или 1:20.

Задание 2 «Чертеж узла металлической строительной конструкции» Изучить особенности графического оформления чертежей металлических строительных изделий (ГОСТ СПДС 21.501-93 «Правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей», ГОСТ СПДС 21.101-93 «Основные требования к рабочей документации», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проектирования»). В задании необходимо: 1. Вычертить в масштабе чертеж узла сварной стропильной фермы согласно варианту. 2. Составить спецификацию узла . 3. Выполнить рабочий чертеж фасонки. Работа выполняется на формате А3 в масштабе 1:5, 1:10. Исходные данные выбираются в приложении 3 стр.24 методических указаний «Металлические конструкции» согласно варианту.

Задание 3 «Архитектурно-строительный чертеж здания» Изучить сведения по оформлению архитектурно-строительных чертежей зданий, требования системы проектной документации для строительства (ГОСТ СПДС 21.501-93 «Правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей», ГОСТ СПДС 21.101-93 «Основные требования к рабочей документации»). В задании необходимо: 1. Вычертить в масштабе 1:100 план здания. 2. Вычертить в масштабе 1:100 фасад здания. 3. Вычертить в масштабе 1:100 разрез здания по лестничной клетке. 4. Вычертить в масштабе 1:50 разбивку лестничной клетки. 5. Вычертить в масштабе 1:5 либо 1:10 узел строительных конструкций здания. Работа выполняется на формате А1.

Примечания:

- Штамп для основной надписи в заданиях 1,2 выполнить согласно рис.1.

- Штамп для основной надписи в задании 3 выполнить согласно рис.2.

- Подшить все чертежи и выданное задание в альбом. Пример выполнения штампа для основной надписи

1-70 02 01.П294.ИГ.01.01

Рис.1

Рис.2